## List1
MUO PROSTOR ILICA 12
TROŠKOVI UREĐENJA PROSTORA
PROJEKTANTSKA PROCJENA
A/ GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 145000
ćišćenje postojećeg slijepog poda, demontaža dotrajale bravarije, demontaža sanitarnih predmeta, rušenje pregrada u sanitarijama, rušenje postojeće obloge od keramičkih pločicau sanitarijama i sl.
II. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 250000
izvedba plivajueg poda u prizemlju i galeriji, postavljanje toplinske izolacije poda prizemlja, zadovoljavanje uvjeta o zaštiti od požara u javnim prostorima, izolacija instalacija i sl.
III. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 45000
mobtaža WC kabina u sanitarijama za posjetitelje
IV. | SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 165000
izvedba pregradnih zidova od gipskartonskih ploča u sanitarijama, postava obloge na zidove zbog provlačenja instalacija
V. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 110000
izrada, dobava i monzaža novih vrata na mužkim i ženskim sanitarijama te na garderobi za posjetitelje, obnova ograde galerije i stubišta za galeriju
VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 465000
izrada, dobava i montaža novih vrata i prozora na sjevernom i južnom pročelju sa IZO LOW-E staklom, izvedba pregradne stijene za odjeljivanje uredskog prostora od prostora za izlaganje
VII. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 105000
postava novih keramičkih pločica u sanitarijama
VIII. | RADOVI IZVEDBE LJEVANOG PODA |  |  |  | 168000
izvedba nvog poda u prizemlju i na galeriji nakon završenih izolaterskih radova
IX. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI |  |  |  | 145000
bojanje svih zidova u prostoru nakon završenh radova i postave gipskartonske obloge
XIII. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 43000
završna čišćenja, označavanje prostora u skladu sa propisima zaštite od požara i zaštite na radu i sl.
| UKUPNO GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 1641000
B/ RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  | 25000
prikljčak novog razvoda vodovoda i kanalizacije na postojeću mrežu, čišćenje i ispitivanje prohodnosti svih kanalizacionih cijevi u prostoru i dvorištu do pune funkcionalnosti
II. | MONTAŽNI RADOVI VODOVODA |  |  |  | 40000
montaža i puštanje u rad nove vodovodne instalacije unutar prostora
III. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJE |  |  |  | 30000
montaža i puštanje u rad nove kanalizacijske instalacije unutar prostora
IV. | SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR |  |  |  | 25000
montaža novih sanitarnih uređaja u sanitarijama, uključivo i sanitarije za invalide
| UKUPNO RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  | 120000
C/ STROJARSKI RADOVI, GRIJANJE I HLAĐENJE
I. | STROJARNICA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 425000
montaža opreme potrebne za izvedbu sustava grijanja, hlađenja i kondicioniranja zraka u izložbenom prostoru i uredskim prostorima
II. | GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  | 210000
izvedba, doprema i montaža sustava kanala koji će služiti za grijanje i hlađenje, montaža uređaja koji ovlažuje zrak u kanalima
III. | VODENI DIO KLIMA KOMORA |  |  |  | 165000
izvedba tzv. bazena za sustav grijanja i hlađenja te kondicioniranja zraka
iv. | AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  | 95000
postav i programiranj sustava za automatsku regulaciju svih klimatskih parametara
| UKUPNO STROJARSKI RADOVI, GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  | 895000
D/ ELEKTROINSTALETRSKI RADOVI
I. | INSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  |  | 153000
(kabelski kanali i nosači, razdjelnici jake struje, izjednačavanje potencijala, kabeli i vodovi, instalacijski uređaji, brtvljenje prodora i oblaganje kabelskih kanala)
II. | INSTALACIJA SLABE STRUJE |  |  |  | 113000
(razvod rčunalne i internetske mreže, ambijentalno ozvučenje, serveri i telefonska centrala)
III. | PROTUPANIČNA RASVJETA |  |  |  | 75000
IV. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA, VATRODOJAVA |  |  |  | 125000
| UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 466000
E/ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
elektroinstalaterski projekt, projekt grijanja i hlađenja, elaborat zaštite od požara, projekt vodovoda i kanalizacije
| UKUPNO PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 150000
REKAPITULACIJA
| A/ GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 1641000
| B/ RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  | 120000
| C/ STROJARSKI RADOVI, GRIJANJEI HLAĐENJE |  |  |  | 895000
| D/ ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 466000
| E/ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 150000
| UKUPNO |  |  |  | 3272000
| PDV |  |  |  | 818000
| SVEUKUPNO |  |  |  | 4090000
TROŠKOVNIK RADOVA
NAZIV |  | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Radna skela unutar građevine.
Stavka uključuje izvedbu, održavanje i demontažu radne skele unutar građevine.
Obračun prema volumenu prostora u kojem se skela diže. Količina će se obračunati jednom za svaki pojedini prostor neovisno o potencijalnom višekratnom podizanju i spuštanju vezano za dinamiku izvođenja radova, o čemu izvođač treba voditi računa prilikom izrade vremenskog (terminskog) plana.
|  | m3 | 5 |  | 0
2. | Demontaža dijela žbuke i trstike sa stropa sanitarija.
Stavka uključuje demontažu, uređenje stropa nakon uklanjanja trstike i žbuke te odvoz otpadnog materijala na gradsko odlagalište sa pripadajućim taksama.
| Obračun po m2. | m2 | 5 |  | 0
3. | Demontaža svih drvenih dovratnika na postojećim vratima u prostoru radionica.
Stavka uključuje pažljivu demontažu svih dijelova navedenih elemenata i odvoz materijala na gradsko odlagalište sa pripadajućim taksama.
| Obračun po komadu. | kom | 7 |  | 0
4. | Obijanje trule žbuke sa zidova u prostoru radionica do zdravih dijelova.
Stavka uključuje demontažu i uređenje zidova nakon uklanjanja trule žbuke te odvoz otpadnog materijala na gradsko odlagalište sa pripadajućim taksama.
| Obračun po m2. | m2 | 120 |  | 0
5. | Demontaža postojećih ulaznih vrata s nadsvjetlom u prostor radionica.
Stavka uključuje pažljivu demontažu svih dijelova navedenih elemenata i odvoz materijala na gradsko odlagalište sa pripadajućim taksama.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
6. | Rušenje postojeće betonske nadstrešnice iznad ulaznih vrata.
Stavka uključuje pažljivo rušenje nadstrešnice i odvoz materijala na gradsko odlagalište sa pripadajućim taksama.
|  | m2 | 2 |  | 0
7. | Pripomoć kod instalaterskih i obrtničkih radova.
Stavka uključuje rad radnika navedene kvaifikacije pri izvedbi raznih proboja, manjih otvora, niša, šlicanja i štemanja u kamenim zidovima.
Obračun po broju radnih sati.
| radnik VKV | sati | 5 |  | 0
| radnik KV | sati | 5 |  | 0
| I. UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II. | IZOLATERSKI RADOVI
B/I.4. | Izvedba poda u prizemlju.
Dobava i izvođenje sljedećih slojeva od konstrukcije prema redosljedu izvođenja:
_hidroizolacija
_EPS 1cm
_XPS 6cm (sanitarije 5cm)
_PE folija
_armirani cementni estrih 6cm (sanitarije 5cm)
Postava sintetske hidroizolacije prema tehničkom listu i uputama proizvođača. Hidroizolaciju je potrebno navući n obodne zidove prostorija do visine 25cm mjereno od betonske ploče.
| U cijenu uključiti polaganje uz zidove rubne trake od XPS-a kako bi se spriječio prijenos zvuka i topline na bočne dijelove građevine. | m2 | 155 |  | 0
| II. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. MONTAŽERSKI RADOVI
B/V.2. | Izrada, doprema i ugradba unutarnje pregradne stijene sanitarija, bez ili sa vratima u sklopu za WC kabine u sanitarijama u prizemljuu. Visina sanitarnih pregrada 200+5 cm na metalnim nogicama odignuto od poda za 15 cm (ukupna visina 220 cm). Vrata jednokrilna zaokretna širine 65 cm. Kabine izrađene od standardnih elemenata odabranog proizvođača, nosiva konstrukcija metalna, gornji rub horizontalni završni alu profil visine 5 cm. Spoj elemenata stavke pod 90° izvesti sa zajedničkim vertikalnim spojnim profilom.
Pregrade i vratno krila završno obrađeni u uzorku i boji po odabiru projektanta.
Okov tipski, brava, kvake, pokazivač zauzetosti sa sistemom zatvaranja, graničnik otvaranja, sve po odabiru projektanta.
U cijeni kompl. završno ugrađena i obrađena stavka, svi pričvrsni i ležajni detalji. Izvesti po shemi sanitarnih pregrada.
ponuđeni proizvod: ……………………………….
pregradne stijene "L" oblika sa 1 kom vrata
| stranica s vratima 105/220 cm + 145/220 cm | kom |  |  | 0
IV. STOLARSKI RADOVI
V. BRAVARSKI RADOVI
B/VII.1. | Dobava i suha montaža automatskih kliznih staklenih vrata svijetle dimenzije otvora 240x280 cm. Pogon za otvaranje vrata i vodilica za vratna krila max. visina do 10cm. Pogon mora imati integrirano digitalno upravljanje te integrirani akumulator za pogon svih funkcija kod nestanka napajanja.
| STAVKA 1 | kom | 1 |  | 0
III. | TESARSKI RADOVI
1. | Izrada okvira od gredi 12/14cm i roštilja od štafli učvršćenog na grede kao konstrukcija stropa sanitarija. Grede se učvršćuju u obodne zidove sanitarija. Nakon izrade i učvršćenja roštilja na štafle i grede zabijaju se, sa gornje i donje strane, ploče iverice deb. 18mm.
Štafle tvore roštilj osne dimenzije okna 35x35cm.
| Cijena uključuje sav rad i materijal. | m2 | 4 |  | 0
| III. UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | SUHOMONTAŽNI RADOVI
1. | Izvedba, dobava i montaža pregradnih nenosivih zidova s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom, obostrano dvostruko obložen s vodootpornim gips-kartonskim pločama debljine 12,5 mm. Ispuna ploče kamene vune, debljine 75mm (ovisno o širini profila). Ukupna debljina zida 100 mm. Maksimalna visina prostorije 250cm.
Cijelu površinu prvo pregletati čistim gipsanim gletom, a zatim impregnirati impregnacijom za unutrašnje površine, fugirati. Sve spojeve između gips-kartonskih i drugih površina potrebno je uredno pokitati odgovarajućim akrilnim kitom.
| Oznaka u projektu Kn1. | m2 | 10 |  | 0
2. | Izvedba, dobava i montaža nenosive pregrade s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom, obostrano dvostruko obložen s vodootpornim gips-kartonskim pločama debljine 12,5 mm. Ispuna ploče kamene vune, debljine 100m (ovisno o širini profila). Ukupna debljina zida 150 mm. Maksimalna visina pregrade 450cm.
Cijelu površinu prvo pregletati čistim gipsanim gletom, a zatim impregnirati impregnacijom za unutrašnje površine, fugirati. Sve spojeve između gips-kartonskih i drugih površina potrebno je uredno pokitati odgovarajućim akrilnim kitom.
| Oznaka u projektu Kn2. | m2 | 25 |  | 0
3. | Spušteni strop sanitarija.
Dobava i izvedba nosive potkonstrukcije gdje se na stropnu konstrukciju postavlja ovješena nosiva i montažna potkonstrukcija izrađena iz tipskih čeličnih profilia. Nosiva podkonstrukcija oblaže se dvostrukim gipskartonskim pločama deb. 12,5 mm. Izvedba stropa prema uputstvima i smjernicama proizvođača.
Cijelu površinu prvo pregletati čistim gipsanim gletom, a zatim impregnirati impregnacijom za unutrašnje površine, fugirati. Sve spojeve između gips-kartonskih i drugih površina potrebno je uredno pokitati odgovarajućim akrilnim kitom.
|  | m2 | 3 |  | 0
| IV. UKUPNO SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
V. | BRAVARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i montaža dvokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata dim. preko svega 160x335 cm. Ugradnja čeličnog dovratnika u zid od opeke. Ostakljene plohe krila podijeljene su šprljcima na šest jednakih dijelova sa jednim punim dijelom. Sistemska BMB cilindrična brava s tri ključa i metalnom kromiranom mat kvakom i štitnikom. Sve ostakljeno LOW-E IZO staklom. Završna obrada vrata i nadsvjetla plastificirana prema RAL karti, boja po izboru projektanta. Izvedba prema shemi i detaljima proizvođača. Sve kompl. s opšavima, hidrauličkim zatvaračem, kvakama, odbojnicima, bravom s ključevima, gumenim i ekspandirajućim brtvama. Okov usaglasiti s projektantom.
Obavezna izmjera otvora na gradnji.
Sve kompl. do pune funkcionalnosti.
| STAVKA 1 | kom | 1 |  | 0
| V. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | STOLARSKI RADOVI
1. | Izrada i montaža jednokrilnih drvenih punih zaokretnih vrata vel. 60x200 cm. Dovratnik je u debljini pregradnog zida. Izrađeno od drvene građe vlažnosti do 8%. Okov 3 petlje, brava sa tri ključa, kvake i štitnici sve prema raspoloživom izboru. Prije bojenja vrata obavezno impregnirati. U cijeni je sadržano bojanje mat lakom sa svim potrebnim predradnjama. Boja po izboru projektanta.
U cijeni je sadržana doprema, postava i fiksiranje u pregradni zid od gipskartonskih ploča.
Prije izrade sve mjere provjeriti u stvarnosti.
SŠ 60 cm
SV 220 cm
STAVKA 1
| Lijeva | kom | 1 |  | 0
| Desna | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada i montaža jednokrilnih drvenih punih zaokretnih vrata vel. 80x200 cm. Dovratnik je u debljini pregradnog zida. Izrađeno od drvene građe vlažnosti do 8%. Okov 3 petlje, brava sa tri ključa, kvake i štitnici sve prema raspoloživom izboru. Prije bojenja vrata obavezno impregnirati. U cijeni je sadržano bojanje mat lakom sa svim potrebnim predradnjama. Boja po izboru projektanta.
U cijeni je sadržana doprema, postava i fiksiranje u pregradni zid od gipskartonskih ploča.
Prije izrade sve mjere provjeriti u stvarnosti.
SŠ 80 cm
SV 220 cm
STAVKA 2
| Lijeva | kom | 1 |  | 0
| VI. UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. ZAVRŠNI RADOVI I ČIŠĆENJA
B/XV.5. | Završno čišćenje okoliša zgrade, uklanjanje smeća iz neposrednog okružja, uključivo odvoz smeća na deponij. Korištene površine i putove uredno dovesti u prvobitno stanje te ukloniti sva onečišćenja. Čišćenje korištenih okolnih javnih površina izvesti prema uputama nadležnog komunalnog redara.
|  | m2 | 30 |  | 0
| VII. UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI I ČIŠĆENJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA :
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
2. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
5. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | ZAVRŠNI RADOVI I ČIŠĆENJA |  |  |  | 0
| UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  | 0