## GRIJANJE
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT - RADINICE, ZAGREB, Trg Republike Hrvatske 11
TROŠKOVNIK INSTALACIJE GRIJANJA
1. | INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA
| NAZIV | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a
1. | Sistemaska ploča s izolacijom 30 | m2 | 150 |  | 0
2. | adapter euro konus 16X1,8/2,0-3/4" | kom | 30 |  | 0
3. | Comfort plus cijevi 16x2 | met | 1500 |  | 0
4. | rubna diletacijska traka 150x8 | met | 130 |  | 0
5. | Profil 100X10 L=1,8 m | kom | 9 |  | 0
6. | Dodatak estrihu TIP VD 450 20LT | kom | 2 |  | 0
7. | Razdjelnik smatr S FM 7x3/4" | kom | 1 |  | 0
8. | Razdjelnik smart S FM 8x3/4" | kom | 1 |  | 0
9. | Kuglasti ventil 1"mn-1"žn | kom | 4 |  | 0
10. | Ormarić P/Ž za podno 850 | kom | 2 |  | 0
11. | Miješajući ventil s servomotorom | kom | 1 |  | 0
12. | Regulacija vođena vanjskom temperaturom | kom | 1 |  | 0
13. | Hidraulička skretnica s osjetnikom i nosačima | kom | 1 |  | 0
14. | Dimovodni sustav komplet | kpl | 1 |  | 0
15. | Crpka grijnja 25-60 u kompletu sa kugla ventilima | kpl | 1 |  | 0
16. | Bakreni i mesingani fiting potreban za izvođenje radaova(ms prelazi,koljena ,T komadi….) | kpl | 1 |  | 0
17. | Ostali sitni i potrpšni ,brtveni materijal | kpl | 1 |  | 0
18. | AZ - dimovodni sustav 80/120 po fasadi | kpl | 1 |  | 0
19. | Nepredviđeni radovi u iznosu do 20% | kom | 1 |  | 0
20. | Ugradnja instalacije podnog grijanja, postavljanje razdjelnika i cijevi | kpl | 1 |  | 0
21. | Izrada plinske instalacije instalacije u kotlovnici (prema projektu) | kpl | 1 |  | 0
22. | Ugradnja korištenog uređaja | kpl | 1 |  | 0
23. | Izada instalacije grijanja u kotlovnici | kpl | 1 |  | 0
24. | Ugradnja dimovodnog sustava - dizalica | kpl | 1 |  | 0
1. | INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA
| NAZIV | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO CIJENA BEZ PDV-a
1. | Ventilski radijator 22x1500x600 komplet s ugradnim priborom | kpl | 2 |  | 0
2. | ventilski radijator 22x1300x600 komplet s ugradnim priborom | kpl | 1 |  | 0
3. | Ventilski radijator 22x1200x600 komplet s ugradnim priborom | kpl | 1 |  | 0
4. | Ventilski radijator 21x1500x600 komplet s ugradnim priborom | kpl | 2 |  | 0
5. | Ventilski radijator 21x1200x600 komplet s ugradnim priborom | kpl | 2 |  | 0
6. | Ventilski radijator 21x800x600 komplet s ugradnim priborom | kpl | 2 |  | 0
7. | Kupaonski radijator 600 x 1117 | kom | 1 |  | 0
8. | Radijatorski kutni termo ventil 1/2" set | kom | 11 |  | 0
9. | Radijatorska kutna prigušnica 1/2" | kom | 11 |  | 0
10. | Potrošni materijal, brtveni materijal, fitinzi, ventili... | pšl | 1 |  | 0
11. | Cijevi za izradu instalacije raznih dimenzija | met | 90 |  | 0
12. | AZ - dimovodni sustav 60/100 po fasadi | kom | 1 |  | 0
13. | Jednokratna patrona za demineralizaciju | kom | 2 |  | 0
14. | Micro patrona za punjenje i nadopunu sa zidnim držačem i crijevom za punjenje. | kom | 1 |  | 0
15. | Uređaj za zaštitu sustava od hrđe-kamenca-zraka | kom | 1 |  | 0
16. | Ugradnja instalacije radijatorskog grijanja, postavljanje ogrijevnih tijela | kpl | 11 |  | 0
17. | Uklanjanje postojećih uređaja | kom | 2 |  | 0
18. | Uklanjanje uređaja za ponovnu ugradnju | kom | 2 |  | 0
19. | Izrada plinske instalacije instalacije u kotlovnici (prema projektu) | kpl | 1 |  | 0
20. | Ugradnja korištenog uređaja | kpl | 1 |  | 0
21. | Ugradnja dimovodnog sustava | kpl | 1 |  | 0
2. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA |  |  |  | 0
| UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  | 0